## Slide 1: PROGRAMA PLAN PILOTO
Escuela de Formación de Dirigentes de Sistemas de Agua Potable Rural
AGUA Y SANEAMIENTO

## Slide 2
AGUA Y SANEAMIENTO
Indice
Definiciones
Situación Hídrica
Normativa
Tarifas
Control de Pérdidas

## Slide 3
AGUA Y SANEAMIENTO
DEFINICIONES*:
AREA DE SERVICIO
Superficie territorial donde un operador presta servicios sanitarios rurales.
LICENCIA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
La otorga el MOP a un Licenciatario de Servicio Sanitario Rural.
El objetivo es la prestación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.
LICENCIATARIO
Comité o Cooperativa a la que se ha otorgado autorización para operar servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.
Son de duración indefinida pero sujetas a evaluación cada 5 años.
* Conforme con la Ley de Servicios Sanitarios Rurales en trámite.

## Slide 4
AGUA Y SANEAMIENTO
DEFINICIONES:
PRIMARIO
SOLO USO DOMÉSTICO
SECUNDARIO
OTROS USOS
SOLO SI SE GARANTIZA PRIMARIO
SERVICIO SANITARIO RURAL
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO

## Slide 5
AGUA Y SANEAMIENTO
ETAPAS:
SERVICIOS SANITARIOS RURALES
AGUA POTABLE
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN
SANEAMIENTO
RECOLECCIÓN
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Captación
Tratamiento de agua cruda
Almacenamiento
Conducción hasta el usuario
Recolección
Conducción hasta punto de tratamiento
Tratamiento
Disposición a cuerpos receptores
Manejo de lodos
Pueden contratarse a terceros

## Slide 6
AGUA Y SANEAMIENTO
REQUISITOS PARA LICENCIA INDEFINIDA:
CALIDAD DEL AGUA (DS N°735 DE 1969)
CANTIDAD
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
FONDO DE RESERVA (GARANTÍA DEL SERVICIO)
PLAN DE INVERSIONES (APROBADO POR LA SUBDIRECCIÓN)
Título para uso o dominio de derechos de agua
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORMADA FAVORABLEMENTE
CÁLCULO TARIFARIO APROBADO

## Slide 7
AGUA Y SANEAMIENTO
NORMATIVA:
NORMATIVA Y DECRETOS
Norma de Diseño Programa Rural (1984)
NCh 409. Agua Potable-Requisitos (2005)
NCh 1105. Alcantarillado Aguas Residuales (2009)
DS N°90. Norma de Emisión para Regulación Contaminantes asociados a descargas de residuos líquidos a Aguas Marinas y Continentales
DS N°4. Reglamento para el Manejo de Lodos generados en PTAS (2009)
Decreto N°236. Reglamento General de Alcantarillados Particulares, Fosas Sépticas, Cámaras Filtrantes, Cámaras de Contacto, Cámaras Absorbentes y Letrinas Domiciliarias
Decreto N°735. Reglamento de los Servicios de Agua destinados al Consumo Humano
PROYECTO DE LEY PERMITIRÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES ACTUALIZAR Y/O PROPONER NUEVAS NORMAS

## Slide 8
AGUA Y SANEAMIENTO
TARIFA DE AGUA POTABLE EN SECTOR URBANO RM:
COSTO FIJO
$594
COSTO VARIABLE 332,52 $/m3
COSTO SOBRECONSUMO 977,95 $/m3
TARIFA
Basado en Tarifas Aguas Andinas informadas por la SISS
ALCANTARILLADO
458,20 $/m3

## Slide 9
PROGRAMA PLAN PILOTO
Escuela de Formación de Dirigentes de Sistemas de Agua Potable Rural
EJEMPLO DE CÁLCULO:
Basado en Tarifas Aguas Andinas informadas por la SISS
Caso:
Una vivienda consume 30 m3 de agua en un mes. El límite desde donde se considera sobre consumo es 20 m3. Calcular el monto de la cuenta de ese mes con las tarifas indicadas en lámina anterior.
Desarrollo:
COSTO FIJO $ 594
COSTO VARIABLE
Consumo
30 m3
20 m3 x 332,52 $/m3 = $6.650
10 m3 x 977,95 $/m3 = $ 9.780
$ 16.430
TOTAL $ 17.024
$30.770
Alcantarillado
30 m3 x 458,20 $/m3 =
$ 13.746

## Slide 10
PROGRAMA PLAN PILOTO
Escuela de Formación de Dirigentes de Sistemas de Agua Potable Rural
EJEMPLO DE CÁLCULO:
Basado en Tarifas Aguas Andinas informadas por la SISS
APR | COMUNA | N° ARRANQ. | TARIFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJEMPLO
 |  |  | COSTO FIJO | COSTO VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSUMO
 |  |  |  | TRAMO 1 |  | TRAMO 2 |  | TRAMO 3 |  | TRAMO 4 |  | TRAMO 5 |  | TRAMO 6 |  | 30 M3
BATUCO STA. SARA | LAMPA | 4100 | 1500 | 0 - 10 M3 | 120 | >10 - 20 M3 | 158 | >20 - 40 M3 | 294 | >40 - 70 M3 | 410 | >70 - 100 M3 | 497 | >100 - 999 M3 | 770 | 7220
CHACABUCO | COLINA | 198 | 1500 | 0 - 10 M3 | 140 | >10 - 30 M3 | 210 | >30 - 50 M3 | 280 | >50 - 70 M3 | 330 | >70 - 100 M3 | 390 | >100 - 999 M3 | 550 | 7100
EL LUCERO | LAMPA | 280 | 1800 | 0 - 10 M3 | 250 | >10 - 20 M3 | 270 | >20 - 30 M3 | 300 | >30 - 50 M3 | 330 | >50 - 60 M3 | 350 | >60 - 70 M3 | 380 | 10000
LOS DIECISIETE | COLINA | 103 | 1700 | 0 - 35 M3 | 200 | >35 - 50 M3 | 300 | >50 - 65 M3 | 400 | >65 - 80 M3 | 500 | >80 - 100 M3 | 600 | >100 - 999 M3 | 1000 | 7700
MANUEL RODRIGUEZ | COLINA | 1025 | 1500 | 0 - 10 M3 | 120 | >10 - 30 M3 | 250 | >30 - 50 M3 | 300 | >50 - 70 M3 | 420 | >70 - 100 M3 | 500 | >100 - 999 M3 | 700 | 7700
SANTA FILOMENA | COLINA | 275 | 2120 | 0 - 10 M3 | 220 | >10 - 30 M3 | 240 | >30 - 50 M3 | 480 | >50 - 70 M3 | 530 | >70 - 100 M3 | 780 | >100 - 999 M3 | 900 | 9120
SANTA LUISA | COLINA | 217 | 3500 | 0 - 10 M3 | 216 | >10 - 30 M3 | 331 | >30 - 50 M3 | 691 | >50 - 70 M3 | 763 | >70 - 100 M3 | 1123 | >100 - 999 M3 | 1150 | 12280
ESTACIÓN COLINA | LAMPA | 1580 | 2600 | 0 - 20 M3 | 140 | >20 - 30 M3 | 182 | >30 - 50 M3 | 237 | >50 - 100 M3 | 308 | >100 - 200 M3 | 440 | >200 - 999 M3 | 550 | 7220
SANITARIA $ 17.024

## Slide 11
AGUA Y SANEAMIENTO
CONTROL DE PÉRDIDAS:
TIPOS DE PÉRDIDAS Y SU ORIGEN:
PÉRDIDA FÍSICA  se origina en la Infraestructura
PÉRDIDA COMERCIAL  no medida
PÉRDIDA FÍSICA
DE PRODUCCIÓN
(diferencia entre volumen de agua que entra y volumen que sale de la Planta de producción de agua potable)
DE CONDUCCIÓN
(volumen que se pierde en conducciones e impulsiones)
DE DISTRIBUCIÓN
(diferencia entre volumen anual de agua que sale de estanque y volumen facturado.
PÉRDIDA COMERCIAL
MEDIDORES
(mal funcionamiento o falta de sensibilidad para caudales bajos)
CONSUMOS ILÍCITOS
(arranques clandestinos, intervenciones ilícitas)
ERRORES EN LA MACRO MEDICIÓN
(p. ej. a la salida planta)
ERRORES DE LECTURA
(lectura y/o transcripción de datos)

## Slide 12
AGUA Y SANEAMIENTO
CONTROL DE PÉRDIDAS:
PRINCIPALES CAUSAS DE LAS PÉRDIDAS FÍSICAS:
TUBERÍAS Y UNIONES DEFECTUOSAS
Material no adecuado, Corrosión, Edad
Problemas de diseño
VÁLVULAS Y ACCESORIOS DEFECTUOSOS
Mala manipulación
Ausencia de mantenimiento
BOMBAS Y ESTANQUES DEFECTUOSOS
Daño estructural del estanque
Sellos de bombas dañados
Uniones deficientes
Presión
Grifos
Falta de mantenimiento
Almacenamiento durante la construcción
Encamado de los tubos

## Slide 13
AGUA Y SANEAMIENTO
CONTROL DE PÉRDIDAS:
SISTEMA APR | COMUNA | N° ARRANQUES | VOLUMEN PRODUCIDO | VOLUMEN FACTURADO | AGUA NO FACTURADA | 
 |  |  | (M3) | (M3) | (M3) | %
BATUCO STA. SARA | LAMPA | 4100 | 1.873.754 | 1.330.969 | 542.785 | 29%
CHACABUCO | COLINA | 198 | s/i | 78.270 | - | -
EL LUCERO | LAMPA | 280 | s/i | s/i | - | -
LOS DIECISIETE | COLINA | 103 | s/i | s/i | - | -
MANUEL RODRIGUEZ | COLINA | 1025 | 538.060 | 365.266 | 172.794 | 32%
SANTA FILOMENA | COLINA | 275 | 110.136 | 92.039 | 18.097 | 16%
SANTA LUISA | COLINA | 217 | 86.747 | 69.778 | 16.969 | 20%
ESTACIÓN COLINA | LAMPA | 1580 | 788.788 | 580.272 | 208.516 | 26%
PORCENTAJE AGUAS NO FACTURADAS 2014:
s/i: sin información

## Slide 14
AGUA Y SANEAMIENTO
CONTROL DE PÉRDIDAS:
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA
CONTROL ACTIVO DE FUGAS
GESTIÓN DE LA PRESIÓN
VELOCIDAD Y CALIDAD DE LAS REPARACIONES